关于印发《西青区农村生活污水处理站

以奖代补考核办法（试行）》的通知

各有关单位：

为切实加强对我区农村生活污水处理站的运行管理，确保农村污水处理工作取得实效，我局起草了《西青区农村生活污水处理站以奖代补考核办法（试行）》，经区长办公会议通过后，现予以印发，请各相关单位遵照执行。

2022年3月1日

（此件主动公开）

西青区农村生活污水处理站以奖代补

考核办法（试行）

第一条  按照《天津市农村生活污水处理站运行维护管理办法》，结合我区实际，制定本办法。

第二条  区级农村污水处理站以奖代补资金来源为区财政，区级以奖代补资金按照上一年度各相关街镇与第三方运维公司所签订运维合同金额的50%进行拨付。

第三条  由区水务局组织成立考核组，对各相关街镇每年的农村污水生活处理站运行维护管理工作开展综合性考核，根据考核结果拨付上一度区级以奖代补资金。

第四条  考核内容主要为农村生活污水处理站管理体系建设、设施设备运行情况、日常管理落实、安全管理、镇级运维资金拨付落实情况等。

| 考核等次 | 得分情况 | 拨付奖补资金额度 |
| --- | --- | --- |
| 合格 | ≧90 | 100% |
| 不合格 | ＜90 | 不予拨付 |

第五条  考核结果采用百分制记分，得分结果作为下一年度运行维护费用补助的拨付依据。

第六条  各相关街镇应于每年2月底前，将上年度1月至12月农村生活污水处理站运行维护管理工作自查情况报区级考核组。

第七条  考核组应于每年3月底前，完成对上一年度（上年度1月至12月）全区农村生活污水处理站运行维护管理情况的考核工作，并于4月底前完成区级以奖代补资金的拨付。考核工作可由考核组委托第三方开展。

第八条  各相关街镇只能将区级以奖代补资金用于支付农村污水处理站的运行维护费用，必须做到专款专用。考核中发现已拨付奖补资金被挪作他用的，由考核组取消考核成绩，不予拨付下一年度奖补资金，对已拨付的奖补资金予以追回，并对有关单位和人员依法依纪追究责任。

第九条  考核工作中发现瞒报、谎报和造假的，由考核组取消考核成绩，不予拨付区级以奖代补资金，并对有关单位和人员依法依纪追究责任。

第十条  本办法自颁布之日起施行，并开展相关考核工作。本办法由区水务局负责解释。

附表：西青区农村生活污水处理站运行维护情况考核评分表

（联系人：申伟；联系方式：022-27392441）

| 附表： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西青区农村生活污水处理站运行维护情况考核评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 范围 | 类别 | 项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 | 备注 |
|  | 合计 |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 1 | 管理体系建立（10分） | 管理制度（10分） | 管理制度的建设 | 10 | 各相关街镇应建立完善污水处理站运行管理制度、污泥处置方案、水质水量监测方案、应急处置预案、安全生产管理制度等。缺1项扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 设施、设备运行（30分） | 指标完成情况 （20分） | 设施利用率 | 5 | 年度设施利用率超过90%得5分，年度设施利用率80%-90%得4分，年度设施利用率低于80%不得分。 |  |  |  |
| 3 |  |  | 综合运行负荷率 | 5 | 年度综合运行负荷率低于50%的不得分，50%-60%扣1分，超过60%不扣分。 |  |  |  |
| 4 |  |  | 出水水质达标率 | 10 | 年度出水水质达标率低于85%的扣4分，85%-95%的扣2分，高于95%不扣分。 |  |  |  |
| 5 |  | 污泥处置管理 （10分） | 污泥处置厂（点）营业资格 | 1 | 污水处理站对应的污泥处置厂（点）都应有营业资格。营业执照每缺1份扣0.5分，环评批复文件每缺1份扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 6 |  |  | 污水处理站污泥处置合同 | 3 | 合同应全覆盖辖区污水处理站，合同文本必须格式规范、责权明晰。每缺少1站合同或1项内容不完整的扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 7 |  |  | 污水处理站污泥泥质检测报告 | 3 | 半年度泥质检测报告存档。每缺少1份扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 8 |  |  | 污泥处置情况统计表 | 3 | 每半年对辖区污水处理站污泥的处置情况进行统计汇总。每缺少1站，扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 9 | 日常管理落实（16分） | 设施巡视检查 （4分） | 污水处理设施巡视自查检查率 | 4 | 各相关街镇对辖区内污水处理设施制定了巡检计划的得2分，对污水处理设施落实巡检计划的得2分。 |  |  |  |
| 10 |  | 信息上报（4分） | 村镇污水处理站运行情况月报 | 4 | 每月15日前，填报上月运营信息。每发现一次上报不及时的扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 11 |  | 运营监管报告 （4分） | 污水处理站年度运营管理报告 | 4 | 对辖区内全部污水处理站编制年度运营管理报告，格式规范、内容齐全、数据详实、问题分析准确、整改措施可行。每缺1个站或1处内容不全不实的扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 12 |  | 减停运管理 （4分） | 减停运管理工作程序规范 | 4 | 要求程序规范、材料齐全。漏报或未按流程审批的一次扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 13 | 安全管理 （12分） | 日常管理（12分） | 安全生产责任书 | 1 | 各相关街镇与运维单位要签订安全生产责任书。每缺少1站扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 14 |  |  | 安全生产检查及隐患整改 | 1 | 各相关街镇每季度进行安全检查并记录。每缺1站1次记录或记录未及时整改的扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 15 |  |  | 危险品存放和使用管理 | 1 | 应建立危险品存放和使用管理台账。无台账、无进出记录或存放不当的不得分。 |  |  |  |
| 16 |  |  | 特种设备和作业人员管理 | 1 | 应建立特种设备和特种作业人员管理台账和档案，人员台账应包括资质证明、健康证明和年检培训证明等。无台账和档案或更新不及时的不得分。 |  |  |  |
| 17 |  |  | 进入受限空间作业申请及审批管理 | 1 | 进入受限空间作业应提前申请、逐级审批。未批先干的不得分，申请和审批手续不规范的每1次扣0.5分，扣完为止。 |  |  |  |
| 18 |  |  | 防护设备和防疫物品管理 | 1 | 应建立防护设备和防疫物品管理台账。要求有存放地点记录、储备量和发放记录、年检或有效期记录等。无台账或记录不清或更新不及时的不得分。 |  |  |  |
| 19 |  |  | 防火、防盗设施设备管理 | 1 | 应建立烟感报警、视频监控、声光示警等设施设备管理台账。要求有数量记录、年检维修或完好记录等。无台账或记录不清或更新不及时的不得分。 |  |  |  |
| 20 |  |  | 消防安全管理 | 1 | 应建立消防安全管理制度和灭火设备台账。无制度或无台账或设备更新不及时的不得分。 |  |  |  |
| 21 |  |  | 用电安全管理 | 1 | 应建立用电安全管理制度和重点设备台账。无制度或无台账或台账更新不及时的不得分。 |  |  |  |
| 22 |  |  | 安全事故 | 3 | 发生安全事故的不得分。 |  |  |  |
| 23 | 资金拨付落实情况（32分） | 资金拨付（32分） | 运维资金拨付及时性 | 12 | 按合同约定，各相关街镇需在每季度第一个月末支付上一季度的运维费用。每逾期支付一次扣4分，扣完为止。 |  |  |  |
| 24 |  |  | 运维资金拨付额度 | 20 | 各相关街镇应按照实际产生的运维费用，足额支付自己所负担的份额（运维费用总额的50%）。每缺少10%扣2分，扣完为止。 |  |  |  |

天津市西青区水务局 2022年3月1日印发