附件5

项目支出绩效自评报告

自评项目名称：辛口镇老当城中学提升改造项目

区级主管部门：   辛口镇人民政府

项目实施单位：  辛口镇人民政府

自 评 人 员：      杜季伟

联 系 电 话：       13502125302

填 报 日 期：     2023.8

辛口镇老当城中学提升改造项目支出绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概述

启动实施老当城中学原址提升改造工程。优化辛口镇教育资源布局。将当城中学原校址提升改造为辛口镇第二中心小学。项目占地5.2万平方米，总建筑面积1.35万平方米，改造范围包括教学楼，宿舍楼，餐厅。涉及外檐，楼地面，墙面的维修改造，消防系统，给排水系统，暖气系统，电气系统，弱点系统等维修改造，以及室外管网改造，绿化景观改造等。

（二）立项依据

西青区2022年街镇民心工程项目

（三）实施方案

项目实施主体为辛口镇建管办，预算安排规模2000万元，实际实施2000万元。

（四）绩效目标及设定依据

- 数量指标—建设面积—≥13500平方米。

- 质量指标—验收合格率—100%。

- 时效指标—项目完工率—100%。

- 成本指标—支出成本—≤2000万元。

- 经济效益指标—提升教学设施质量—提升。

- 社会效益指标—改善师生教学环境—提升。

- 生态效益指标—降低环境污染—显著。

- 可持续影响指标—延长项目主体使用寿命—显著。

- 服务对象满意度指标—该校师生满意度—≥80%。

依据补贴经验。

- 绩效目标完成情况分析

本项目绩效目标完成情况自评得分为98 分，自评结果为优。（优：自评分数≥90分；良：80分≤自评分数＜90分；中：60分≤自评分数＜80分；差：自评分数＜60分）。

（一）项目资金投入情况分析。

项目预算安排2000万元，截至2023年4月底实际支出2000万元。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

设立的数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

2.效益指标完成情况分析。

设立的生态效益指标和可持续影响指标完成情况良好。生态效益指标-降低环境污染不显著，原因：施工时未能及时发现污染情况，措施：发现情况后立即改进随后环境得到显著提升。

3.满意度指标完成情况分析。

该校师生满意度达到预期。

- 发现问题及改进措施

存在的问题：今年雨季，房屋顶部发现漏水情况。

改进措施：组织施工队维修。