审批意见：2012-120000-04-01-906248 津西审环许可表〔2024〕87号 关于对天津市市域铁路建设发展有限公司热迎线220千伏迁改（市域铁路）工程项目 环境影响报告表的批复 天津市市域铁路建设发展有限公司： 你单位呈报的《天津市市域铁路建设发展有限公司热迎线220千伏迁改（市域铁路）工程项目环境影响报告表》等材料收悉，经研究，现批复如下： 一、该项目位于天津市西青区精武镇陈台子村西侧，总投资627.04万元，主要建设内容：①新立2基双回耐张塔：在30#塔东南侧约33m 位置新设N1 塔，在31#塔南侧约16m 位置新设N2 塔；②新设及紧线架空线路：29#塔～新设N2 塔之间新设 4×JLHA3-425中强度全铝合金绞线，新设220kV 双回架空线路0.43km；新设N2 塔-32#塔之间利用现状导线紧线，220kV 双回紧线长度0.1km；③光缆更换，29#～32#段地线全部更换为两根72 芯OPGW-150 光缆，长度为1.4km；④拆除工程，拆除现状29#-31#双回线路0.382km，拆除30#、31#塔两基。2024年9月2日-2024年9月13日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。 二、项目建设过程和运行过程中要认真落实环境影响报告表中提出的各项环保措施，重点做好以下工作： 1、加强施工期的环境管理。严格落实《天津市大气污染防治条例》等文件的相关要求及项目环境影响报告表提出的大气、噪声等污染防治措施和生态保护措施。按照《天津市重污染天气应急预案》规定，当我市发布启动重污染天气Ⅲ级及以上应急响应工作时，建设单位应停止施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业，停止工程渣土运输）。采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强；优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间；除因生产工艺要求或特殊需要必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，夜间作业必须公告附近居民。 2、严格落实环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。按照国家规定的电力设施保护要求，在规定的范围内严禁新建医院、学校、居民住宅等建筑物。 3、施工期产生的泥浆废水和车辆冲洗废水经临时沉淀池沉淀后，回用于施工区洒水抑尘，不外排。 4、合理布局施工场地，选用低噪声设备。对主要施工机械采取有效措施减轻噪声污染。 5、施工期拆除的废旧铁塔和导线由物资部门回收处置。产生的泥浆钻渣、弃土、废施工材料通过密闭车辆运至城管委指定地点处理。生活垃圾运至当地城管委指定地点处置。 6、严格控制用地范围，控制施工临时占地，优化放线方式，尽量利用已有道路，施工前对表土剥离、集中存放，施工结束后对临时用地原地貌进行恢复。加强人员管理，避免踩踏植被，禁止捕猎野生动物。 7、本项目不涉及总量控制指标及排放量。 三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运营。 四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、建设单位应执行以下标准： 《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011 《电磁环境控制限值》GB8702-2014 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020 六、由天津市西青区环境保护局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。 公 章 经办人： 李佳 2024年9月14日