	审批意见：2409-120111-89-01-894228　　　     　　　  津西审环许可表〔2025〕112号

关于对中色创新研究院（天津）有限公司新建生产、使用Ⅱ类射线装置（电子加速器）项目

环境影响报告表的批复

中色创新研究院（天津）有限公司：

你单位呈报的《中色创新研究院（天津）有限公司新建生产、使用Ⅱ类射线装置（电子加速器）项目环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下：
一、中色创新研究院（天津）有限公司位于天津市西青区中北镇紫光路86号，为满足公司发展需求，公司拟投资2200万元，新建生产、使用Ⅱ类射线装置（电子加速器）项目。在厂区超导材料研究所内西侧角落新建一间小型电子加速器实验室，生产1台超导电子加速器（最大能量10MeV，最大管电压100kV，最大管电流20mA），1台常温电子加速器（最大能量5MeV，最大管电压50kV，最大管电流5mA），用于加速器关键器件性能试验研究和加速器应用测试。本项目生产的2台电子加速器每次更换关键器件前后不改变加速器电流、电压，两台加速器不同时工作。2025年12月1日-2025年12月12日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

二、加强施工期环境管理。严格落实环境影响报告表提出的各项污染防治措施，合理安排施工时间，最大限度减少施工期间废气、噪声、固体废物对周围环境的影响。

三、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作：

1、认真贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》等法律、法规的要求。项目投入运行前必须申请领取《辐射安全许可证》,严禁不按照许可证规定的种类和范围从事放射性同位素和射线装置的使用活动。
2、根据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）和该项目环境影响报告表预测，拟建项目辐射工作人员职业照射剂量约束值执行2mSv/a, 公众照射剂量约束值执行0.1mSv/a。

3、对直接从事使用活动的操作人员以及辐射防护负责人进行辐射安全培训，并进行考核；考核不合格的，不得上岗。
4、依据环境影响报告表对辐射工作场所实行分区管理，划分控制区、监督区。在控制区的进出口及其他适当位置设置符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）要求的电离辐射警告标志和中文警示说明。加速器实验室机房应设有各项安全联锁设施、信号警示装置、防人误入装置、急停装置、工作状态指示灯、视频监控装置、固定场所辐射探测报警装置、通风系统等，防止误操作、防止工作人员和公众受到意外照射。
5、建立健全操作规程、岗位职责、辐射防护措施、台账管理制度、人员培训计划、监测方案等规章制度，制定相应的质量保证大纲和质量控制检测计划。按规定配备便携式X-γ剂量率仪、个人剂量计、个人剂量报警仪、固定式辐射剂量监测仪及与辐射类型和辐射水平相适应的防护用品和监测仪器。

6、项目产生的废水样品属于危险废物，暂存在厂区现有危废暂存间内，定期委托有资质单位处理，废农产品样品属于一般工业固体废物，定期交由物资部门处置利用。

四、本项目配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。项目竣工后，你单位应按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，方可投入使用。

五、建立健全辐射事故应急预案，如发生辐射事故应立即启动应急预案，采取应急措施，并向主管部门报告。
六、建设项目环境影响报告表自批准之日起超过5年，项目方开工建设的，你单位应将环境影响报告表报我局重新审核。

七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。

公   章

经办人： 李佳

2025年12月15日


