	审批意见：2019-120000-76-01-461647                 津西审环许可表〔2025〕115号

关于对天津市排水管理事务中心中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程

（咸阳路密云路调蓄池）环境影响报告表的批复

天津市排水管理事务中心：
    你单位呈报的《天津市排水管理事务中心中心城区防汛排涝补短板工程雨水调蓄池二期工程（咸阳路密云路调蓄池）环境影响报告表》等材料收悉，经研究，现批复如下：

一、该项目位于咸阳路密云路雨水泵站出水口处、香泽道以南，总投资27325.09万元，主要工程内容为：在陈台子排水河河道下侧新建初期雨水调蓄池一座，有效调蓄容积约45000m3（调蓄池内部设置检修间、存水室、冲洗区及放空区），同时建设沉砂池及进出水管道、闸井等附属设施。调蓄池服务范围为咸阳路雨水泵站系统和密云路雨水泵站系统，总面积约474hm2。2025年12月4日-2025年12月17日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。
二、项目建设过程和运行过程中要认真落实环境影响报告表中提出的各项环保措施，重点做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，严格落实《天津市大气污染防治条例》等文件的相关要求及项目环境影响报告表提出的大气、噪声等污染防治措施和生态保护措施。按照《天津市重污染天气应急预案》规定，当我市发布启动重污染天气Ⅲ级及以上应急响应工作时，建设单位应停止施工工地的土石方作业（包括：停止土石方开挖、回填、场内倒运、掺拌石灰、混凝土剔凿等作业，停止建筑工程配套道路和管沟开挖作业，停止工程渣土运输）。采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强；优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间；除因生产工艺要求或特殊需要必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，夜间作业必须公告附近居民。运营期间调蓄池产生的气体经收集装置收集后，进入1套高能离子除臭设备、辅助化学吸附除臭设备处理，处理后通过设备上方1根4m高排气筒排放。

2、施工期在施工现场设置环保型临时移动厕所，生活污水委托城市管理部门定期清运处理；施工机械设备、车辆清洗废水经临时隔油沉砂池处理后循环使用；施工降水、泥浆水经沉淀处理后用于场地洒水抑尘；管道试压水采用河道水，试压后排入陈台子排水河。运营期间雨停后储存的初期雨水经排空泵提升后排入咸阳路污水处理厂进水管道，最终进入咸阳路污水处理厂。
3、合理布局施工场地，选用低噪声设备，对主要施工机械采取有效措施减轻噪声污染。运营期间对产生噪声的机械采取隔声、减噪措施，保证厂界噪声达标。
4、施工期产生的建筑垃圾、工程弃土外运至指定渣土场；施工人员生活垃圾集中收集，定期委托城市管理部门处理。运营期产生的一般废物沉砂池污泥通过密闭吸泥车吸泥完成后，按指定路线运送污泥至相关部门指定地点进行处理，高能离子除臭设备产生的废离子管、检修废物（破损防护网、废密封垫、废铁丝等）经收集后定期交由物资回收部门回收利用；废PP填充料、废液、废活性炭等危险废物定期更换后不暂存，直接交由有资质的单位进行处置。 
5、严格控制用地范围，控制施工临时占地，优化放线方式，尽量利用已有道路，施工前对表土剥离、集中存放，施工结束后对临时用地原地貌进行恢复。加强人员管理，避免踩踏植被，禁止捕猎野生动物。

    6、本项目不涉及总量控制指标及排放量。

三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入运营。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。建设项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

    五、建设单位应执行以下标准：

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）

《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996

《恶臭污染物排放标准》DB12/059-2018

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(4类)

《危险废物收集 贮存 运输技术规范》HJ2025-2012

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

六、由天津市西青区环境保护局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

七、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。
 公   章

经办人： 李佳 

                                                2025年12月18日


PAGE  

