	审批意见：2405-120111-89-01-685704                      津西审环许可表〔2026〕21号
关于对天津锦鸿建筑工程有限公司王稳庄示范镇出让区锦明道南侧地块供热设施工程

环境影响报告表的批复

天津锦鸿建筑工程有限公司：

你单位呈报的《天津锦鸿建筑工程有限公司王稳庄示范镇出让区锦明道南侧地块供热设施工程环境影响报告表》等材料收悉。经研究，现批复如下：
一、该项目位于天津市西青区王稳庄示范镇出让区稳盛路北侧、规划稳和路东侧王稳庄供热站内，总投资1300.17万元，项目主要建设内容为：（1）在王稳庄供热站内新增1台14MW燃气热水锅炉，使王稳庄供热站总供热能力达到56MW；（2）新建沿稳和路自锦福道至锦明道1条长度约830m的供热管道（设计压力1.6MPa，管道直径DN450-DN600）；（3）对锦明道南、稳和路西侧地块预留换热站内增设换热设备（主要包含水箱、全自动软水器和低区换热系统）。2026年1月28日-2026年2月10日，我局将该项目环境影响评价内容及受理情况在西青区政府信息公开网站上进行了公示，根据环境影响报告表结论、评审意见及公众反馈意见，在严格落实报告表中的各项环保措施的前提下，同意该项目建设。

二、项目在建设及运营过程中应对照环境影响报告表认真落实各项环保治理措施，并重点做好以下工作：

1、认真落实《报告表》中施工期各项环境保护措施及要求，严格遵守《天津市大气污染防治条例》、《天津市噪声污染防治管理办法》、《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》等各项法规的规定，施工单位须认真落实报告表提出的各项施工期扬尘、噪声、振动污染防治措施，将施工期影响降低到最低限度，避免扰民现象发生，物流口要经常清扫和喷水，重污染天气时，应停止土石方施工。不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业，如因工艺要求需夜间施工，必须提前办理夜间施工备案手续，并公告当地居民。
2、该项目施工期生活污水依托站内化粪池沉淀后，经总排口排入市政污水管网，最终排入大寺污水处理厂。运营期产生的锅炉排污水、软化水系统树脂再生废水一并通过站区污水总排口排放，最终经市政污水管网排入大寺污水处理厂。

3、该项目新增1台14MW燃气热水锅炉配置低氮燃烧器，燃气废气依托现有1根17m 高排气筒P1排放。
4、对产生噪声的设备采取合理布局、基础减振及厂房隔声的措施，保证厂界噪声达标。

5、做好各类固体废物的收集、贮存、运输和处置，做到资源化、减量化、无害化。施工期产生的固体废物依托施工现场临时存放设施收集,定期交由城市管理部门清运。运营期一般废物废包装物定期外售物资回收部门，废离子交换树脂（纯水制备）由厂家回收处理。

6、建设单位需按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布<天津市污染源排放口规范化技术要求>的通知》（津环保监测[2007]57号）的要求，落实排污口规范化有关工作。废气排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台，并设置环保标志牌。

7、加强日常管理，落实风险防范措施。健全环境保护管理机构，加强运营管理，设一名专职环保人员负责公司环保日常管理工作，确保环保设施正常运转，实现各项污染物稳定达标排放，做好环境信息公开工作。

8、根据环境影响报告表核算及主管部门审核意见，本项目涉及的新增总量控制指标及排放总量应控制在下列范围内：化学需氧量0.1672吨/年、氨氮0.01吨/年、总氮0.01吨/年、总磷0.0021吨/年、氮氧化物2.3543吨/年。
三、项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，验收合格后，项目方可正式投入生产。

四、项目的环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当在开工建设之前重新报批本项目的环境影响评价文件。项目环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，项目环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、建设单位应执行以下排放标准：

《建筑施工噪声排放标准》GB12523-2025

《污水综合排放标准》DB12/356-2018（三级）

《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2020

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008(1类)

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020

六、企业应按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请、变更排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

七、由天津市西青区生态环境局组织开展该项目“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、如项目建设和运行依法需要其他行政许可的，你单位应按规定办理其他审批手续后方能开工建设或运行。
公   章

经办人： 李佳

2026年2月11日


